补 遗

各潜在投标人：

现对《816工程景区电梯采购安装工程招标文件》中不清楚、不明确或需更改、更正、澄清等的有关问题解释，以补遗形式告知你们。本补遗通知，是在招标文件的基础上，进行澄清与修正，已发出的招标文件与本补遗有冲突的地方，以本补遗通知为准。本补遗通知作为招标文件的组成部分。

1.招标文件中“提供无条件银行保函的:其保函有效期至工程安装验收合格并试运行15天后终止”修改为“提供无条件银行保函的:其保函有效期与现金或银行转账方式提交的退还时间一致”。

2.第五章 电梯技术中电梯基本功能配置一览表中序号39“3面扶手”修改为“2面扶手”。

3.第五章 电梯技术中电梯基本功能配置一览表中序号66“外召红色点阵显示”修改为“蓝色液晶数码显示带方向指示”。

4.第五章 电梯技术中电梯基本功能配置一览表中序号67“外召红色点阵显示”修改为“蓝色液晶数码显示带方向指示”。

5.第五章电梯技术中电梯规格配置及装饰表 梯号：L2# 厅门及门套规格装饰中1厅门其余层“钢板喷漆”修改为“发纹不锈钢”。

6.第五章电梯技术中电梯规格配置及装饰表 梯号：L2# 厅门及门套规格装饰中2厅门门套其余层“钢板喷漆小门套”修改为“发纹不锈钢”。

7.招标人所附《816工程景区电梯采购安装工程工程量清单》仅作为报价参考，土建及安装施工包含但不限于清单中描述的相关内容，中选人应根据中选品牌电梯安装需要进行相应土建及安装施工，相关费用包含在投选报价中。

招标人：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

2020年03月17日